АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2025                                                                                                                № 27 о/д

с. Ягодное

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций на территории Ягодного сельского поселения

на 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г  № 190-ФЗ "О теплоснабжении ":

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Ягодного сельского поселения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию                                    на официальном сайте Ягодного сельского поселения https://yagodnoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, возложить на специалиста 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению администрации Ягодного сельского поселения.

Глава Ягодного сельского поселения	                                                          Г.И. Баранов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Ягодного сельского поселения

от 19.03.2025 № 27 о/д

План действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, на территории   Ягодного сельского поселения

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | с. Ягодное, ул. Школьная, 1г, тел.4-36-97 | 1. Офис МУП «Ягодное ЖКХ» | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 2. МАОУ СОШ с. Ягодное | с. Ягодное ул. Школьная 1б |
|  |  |  | 3. МАУК «МЦНТиКСД» | с. Ягодное ул. Школьная 1д |
|  |  |  | 4. ОГБУЗ «АРБ» ОВП | с. Ягодное ул. Школьная 1в |
|  |  |  | 5. Администрация Ягодного сельского поселения | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 6. Гараж школьный | с. Ягодное ул. Школьная 1б/2 |
|  |  |  | 7. Гараж Администрации | с. Ягодное ул. Школьная 1б/2 |
|  |  |  | 8. Библиотека | с. Ягодное ул. Школьная 1 |
|  |  |  | 9. МАОУ СОШ ГДО с. Ягодное | с. Ягодное ул. Школьная 1д |
|  |  |  | 10. ООО «Молоко» (столовая) | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 11. ИП Носков В.В. | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 12. ПАО «Ростелеком» | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 13. ООО «АГРО» | с. Ягодное ул. Школьная 1г |
|  |  |  | 14. 5- ти этажный жилой дом | с. Ягодное ул. Школьная 1 |
|  |  |  | 15. 5- ти этажный жилой дом | с. Ягодное ул. Школьная 1а |
|  |  |  | 16. 2- х этажный жилой дом | с. Ягодное ул. Школьная 1в |
|  |  |  | 17. Жилой дом блокированной застройки | с. Ягодное ул. Дорожная 4г/1, 4г/2, 4г/3, 4г/4. |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | с. Ягодное, ул. Школьная 1г, тел.4-36-97 | Те же | Те же |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | г. Асино, ул. Ленина,10 2-19-34, 2-23-12, 2-45-00 | Те же | Те же |

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |

Выводы из обстановки.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут     послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

3. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

4.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | Тел. 2-19-34, 2-23-12 | 1-2 часа | 2 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения, электрических проводов во внутренних сетях |

5.	Порядок действий администрации    Ягодного сельского поселения

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Предоставление информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97; Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97; Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Ягодное ЖКХ» | Глава поселения | Информирование ЕДДС |
| 5.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению. | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению 4-35-37 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники и наниматели жилых помещений, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению. | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, тел.4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «Ягодное ЖКХ», Собственники и наниматели жилых помещений, Глава поселения, специалист по благоустройству и жизнеобеспечению. | Администрация поселения, тел.4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 6 | Оповещение населения | Специалист по благоустройству и жизнеобеспечению. | Администрация поселения, Тел. 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Глава района, зам. главы района | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП «Ягодное ЖКХ» | Директор МУП «Ягодное ЖКХ» тел. 4-36-97, Глава поселения 4-35-37 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП «Ягодное ЖКХ», Глава поселения | Глава района, зам. главы района | Информирование ЕДДС |